种植机技术规格

一、技术要求

可用于口腔外科的基本治疗。

二、技术参数：

*2.1 机器内置扭力扳手的操作程序，能够替代手动锁种植体，一机多用；

2.2 种植机的扭矩程序可在5-70NCM之间调节；

2.3.脚控开关可和主机显示屏一起控制冷却水的开关；

2.4脚控开关可调节种植机的反向运转；

2.5脚控开关可脚控手机工作；

2.6无碳刷微型马达，可降低手术过程中的产热；

2.7 种植机马达及导线可以耐受高温高压消毒；

*2.8 可拆卸外给水管夹、按压式卸针、六角型夹持系统、筒夹硬度＞50HRC＞520HV；

2.9 种植手机、马达以及马达连线均可135°高温高压消毒；

2.10 可选配20:1不带光，20:1可拆，20：1带光可拆等。

3、配置要求

种植主机              1台

脚控开关              1个

无碳刷微型马达        1台

马达连线              1组

手机支架              1个

20:1种植手机          1把

四、商务要求

4.1 原装合格产品。

4.2  列出全套设备包括维修配件及易耗品价格。

4.3  交货时间为合同签订后3个月内；在货物到达后，在7天内派工程技术人员到达现场进行安装，调试及培训至验收合格；必要时可以提供多次培训。

4.4  提供中文操作说明书1套（成交后提供）。

4.5  验收合格后设备整机免费保修3年，质保期内卖方必须免费提供至少每年2次的上门维修保养服务；

4.6  终身维修,保障零配件10年以上供应期；对保修期外的维修必须做到先维修后付款，只收取零配件费用，免收人工费。

4.7  质保期内开机正常使用率 ≥ 95 %，否则按相应天数2倍顺延保修期。

4.8  设立完整售后服务体系，在省内有售后服务机构，保证售后服务的及时性。出现故障2小时内维修响应，24小时内到达现场进行排除故障或提供应急措施，如在3天内无法修复提供与该设备相同的备用机。

4.9  付款方式：合同签订后所有合同下所有设备安装完毕，并经验收合格后支付合同总价的90%，剩余10%作为质保金在质保期结束后一周内付清。